## Slide 1: La sicurezza negli uffici

## Slide 2: La sicurezza negli uffici
I lavori di ufficio non sono esenti da rischi (cadute, scivolate, tagli, elettrocuzioni, scottature, ecc.)
Per la propria ed altrui sicurezza attenersi alle più elementari norme di prudenza

## Slide 3
I più comuni rischi in ufficio sono:
Cadute provocate da scivolate su pavimenti troppo lucidi o bagnati o cadute dovute ad ostacoli.
Cattiva utilizzazione di piccoli utensili (forbici, tagliacarta, spillatrici, ecc.)
Incidenti dovuti al fuoco (cenere, sigarette accese nei cestini della carta ecc.)
Incidenti di manutenzione (manutenzione delle fotocopiatrici, pacchi di carta, ecc.)
Incidenti di origine elettrica
Il fenomeno infortunistico

## Slide 4: La sicurezza negli uffici
Aprire lentamente le porte in modo da non urtare
le persone che possono trovarsi dall’altra parte
Evitare di correre per i corridoi e quando si
utilizzano le scale, percorrendo le quali ci si
dovrà sempre tenere saldamente al
corrimano
Gli incidenti possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza

## Slide 5: La sicurezza negli uffici
Non lasciare aperti i cassetti contro i quali si possa urtare
Non salire mai su sedie e cassetti aperti ma
usare le apposite scale
Aprire un cassetto classificatore dopo aver controllato che gli altri siano chiusi
Gli incidenti possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza

## Slide 6: La sicurezza negli uffici
Non trasportare oggetti troppo pesanti o voluminosi
Gli incidenti possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza
Mantenere i pavimenti, i corridoi o le scale
liberi da ostacoli

## Slide 7: La sicurezza negli uffici
Gli incidenti possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza
Non lasciare tappeti, passatoie usate, strappate
o con i bordi sollevati, si può cadere
Riporre giudiziosamente gli oggetti mobili
(pacchi, risme di carta, radiatori portatili
cestini, ecc.) in modo da non creare
ostacoli

## Slide 8: La sicurezza negli uffici
Non lasciare pozze d’acqua o liquidi sul
pavimento, ma asciugare con una spugna
Usare correttamente forbici, tagliacarte, pinzatrici
ed altri mezzi appuntiti o taglienti: ogni attrezzo
deve essere usato per la sua funzione
Gli incidenti possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza

## Slide 9: La sicurezza negli uffici
Gli incidenti possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza
Non riporre nelle tasche dei grembiuli oggetti appuntiti o taglienti
Evitare di toccarsi gli occhi nel maneggio di fogli trasparenti (acetati) e lavarsi le mani al termine del lavoro
Non gettare mozziconi di sigaretta nel cestino dei rifiuti
Non gettare, alla rinfusa, nel cestino dei rifiuti i vetri rotti od altri oggetti appuntiti o taglienti; riporli in evidenza ed in modo che non siano pericolosi

## Slide 10
Le porte a tutto vetro scarsamente visibili possono essere causa di urti.
Apporre indicatori che ne segnalino la presenza.
NO
SI’
La sicurezza negli uffici

## Slide 11: La sicurezza negli uffici
L’affaticamento può essere ridotto seguendo elementari principi ergonomici
Errate posizioni possono determinare l’insorgenza di dolori muscolari localizzati (alla nuca, alle spalle, alla schiena, alle braccia)
Pertanto quando si è seduti assumere una
posizione ergonomicamente corretta
NO
NO
SI’

## Slide 12: Pericoli da elettricità
Anche un modesto valore della corrente può risultare fatale
0,47 A
127 V
3,3 A
220 V
Bastano 0,05 Ampere per trasformarti così !

## Slide 13: Realizzazione impianti elettrici
In tutti gli apparati c’è bisogno della messa a terra
In tutti i circuiti di alimentazione della protezione differenziale
TERRA
CONTATTO DIRETTO
TERRA
CONTATTO INDIRETTO

## Slide 14: Realizzazione impianti elettrici
Impianti di messa a terra
Che cosa succede
in caso di contatto
indiretto per guasto
Se l’impianto di messa
a terra è veramente
efficiente la tensione
di contatto, e quindi la
corrente che attraversa
il corpo, è minima
1
2
4
3
1
corrente assorbita
dalla rete
4
corrente che
attraversa
il corpo
3
corrente dispersa
dall’impianto a terra
2
corrente di
ritorno sulla
rete

## Slide 15: Impianto elettrico
1
0
All’ingresso dell’ufficio deve essere
sempre installato un
buon interrutore
automatico che è consigliabile sia
integrato da protezione salvavita.

## Slide 16
Un impianto sicuro deve essere sempre corredato di un impianto
di terra efficiente, che deve arrivare a tutti i punti
di alimentazione (prese, punti luce,..) ed alle parti metalliche
da proteggere (bagni, docce, lavandini).
Un collegamento “a terra “ realizzato come in
figura al lato, (collegamento al rubinetto dell’
acqua), non è assolutamente sicuro e, in caso
di guasto dell’apparecchio, può essere
pericoloso per gli altri utenti dell’acquedotto.
NO
Impianto elettrico

## Slide 17
Nell’acquisto di apparecchi e materiali elettrici in genere è sempre opportuno accertarsi che siano muniti del
“Marchio di Qualità”. Il “Marchio” garantisce la
rispondenza dei materiali e
degli apparecchi alle norme
C.E.I. (Comitato Elettrotecnico
Italiano) e quindi ne conferma le
caratteristiche di sicurezza.
Gli utilizzatori muniti di “doppio isolamento” sono distinguibili dal simbolo:
riportato dal costruttore sulla targhetta dell’apparecchio. Tali apparecchi, se mantenuti efficienti, sono sicuri e non necessitano di collegamento a terra.
Utilizzatori elettrici

## Slide 18: Esercizio impianti elettrici
Prima di effettuare qualsiasi lavoro occorre:
Togliere tensione
Interrompere visibilmente il circuito
Esporre degli avvisi
Isolare e mettere a terra le parti interessate
Manovre di fuori servizio
Notes: Prima dell'esecuzione di qualsiasi lavoro in un impianto elettrico, è necessario prendere cognizione dell'installazione ed effettuare le manovre di fuori servizio.
Solo avendo tolto di servizio le apparecchiature, è possibile accedere, in sicurezza, ai macchinari.
E' vietato eseguire lavori su macchine, apparecchiature, condutture elettriche in tensione, senza avere prima:
  - tolto tensione - interrotto visibilmente il circuito, nei punti di possibile alimentazione dell'impianto su cui si deve operare - esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando, con l'indicazione "Lavori in corso, non effettuare manovre ! " - isolata e messa a terra, in tutte le fasi, la parte di impianto sulla quale, o nelle cui immediate vicinanze, debbono essere svolti i lavori.

## Slide 19: Utensili elettrici portatili
prima di usare utensili, apparecchi o macchine alimentate elettricamente, è obbligatorio assicurarsi che i cavi per l’alimentazione abbiano il rivestimento isolante in perfette condizioni e che le prese e le spine non siano difettose
avere cura affinchè i conduttori elettrici flessibili usati per l’alimentazione degli apparecchi e delle macchine mobili o portatili non intralcino il passaggio
Misure generali prima dell’utilizzo

## Slide 20: Utensili elettrici portatili
Durante l’uso è necessario
usare i mezzi di protezione previsti
non sottoporre i cavi di alimentazione a torsione, piegamenti
non poggiare il cavo su spigoli vivi o su materiali caldi
ridurre al minimo lo sviluppo libero del cavo
non eseguire collegamenti di fortuna
Misure generali

## Slide 21: La sicurezza negli uffici
I rischi elettrici possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza
Inserire e togliere le spine afferrando sempre il corpo isolante, evitando di toccare gli spinotti
Non fare tale operazione con mani sudate o bagnate

## Slide 22: La sicurezza negli uffici
Non rimuovere i contatti del collegamento a terra delle spine, poichè in tal modo si annulla la protezione.
Non allacciare un apparecchio di potenza elevata ad una presa qualsiasi, servendosi di riduzioni.
Evitare, inoltre, di effettuare collegamenti provvisori di apparecchiature elettriche, lampade, ecc.
I rischi elettrici possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza

## Slide 23: La sicurezza negli uffici
Il tipo di spina riportato a lato, i cui contatti di terra sono posti ai lati sul corpo isolante, è riscontrabile su molti tipi di apparecchi di importazione. L’inserimento nelle prese di produzione nazionale non consente il collegamento a terra dell’apparecchio. E’ quindi consigliabile sostituire tali spine con altre di produzione nazionale munite di spinotto centrale di terra. Il suo corretto impiego è comunque possibile con un adattatore che assicuri il collegamento a “terra” dell’apparecchio in uso.

## Slide 24: La sicurezza negli uffici
Non usare mai prese multiple collegate tra loro onde evitare cortocircuiti con conseguente pericolo d’incendio.
Impiegare, se necessario, prese multiple idonee, facendo comunque attenzione ad evitare sovraccarichi.
Le prese multiple (ciabatte) non devono avere più di 5 prese
Non effettuare collegamenti di apparecchi utilizzatori direttamente a portalampade.
I rischi elettrici possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza

## Slide 25
Non fare uso di scale semplici o doppie spovviste di zoccoli antisdrucciolo o non assicurate contro gli spostamenti. Non collocare le scale semplici contro appoggi non sicuri (spigoli, colonne tonde, ecc.) o in corrispondenza di porte.
Salire e scender con il viso rivolto verso la scala e con le mani libere per potersi tenere.
Non usare calzature (pantofole, zoccoli) che non diano sicuro appoggio al piede.
Evitare di salire sugli ultimi pioli e non spostarsi eccessivamente di lato.
La sicurezza negli uffici

## Slide 26
Nel trasportare materiali ed oggetti che possono essere causa di lesioni alle mani (vetri, oggetti di metallo, ecc.) fare uso di appropriati guanti.
Il sollevamento ed il trasporto di mobili, casse ed oggetti pesanti ed ingombranti, oltre a poter essere causa di caduta della persone o delle cose, espone al rischio di lesioni da sforzo.
Per sollevare carichi pesanti non piegare la schiena.
Prima di trasportare carichi verificare che non vi siano ostacoli contro i quali si potrebbe inciampare od urtare.
Fare in modo che il carico non ostacoli la vista.
Per trascinare e spingere mobili pesanti porvi sotto dei tappetini, pattino od altro che ne faciliti lo scorrimento.
La sicurezza negli uffici

## Slide 27: La sicurezza negli uffici
Dovendo utilizzare lampade portatili, non “arrangiarsi”
Ma impiegare sempre quelle dotate di idonei
sistemi di sicurezza
I rischi elettrici possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza
NO
SI’

## Slide 28
Disalimentare ogni macchina dopo l’uso e comunque alla fine della giornata lavorativa.
Non rimuovere le coperture predisposte dal costruttore sulle parti mobili delle macchine; tali coperture possono essere momentaneamente rimosse solo dal personale specializzato in occasione di ispezioni o manutenzione.
Non operare all’interno di telescriventi, stampanti, ecc. mentre sono in azione.
Osservare le prescrizioni del costruttore, evitare spandimenti e lavarsi le mani al termine delle operazioni, nel maneggio del toner delle fotocopiatrici o di parti in contatto con esso.
Impiego di macchine da ufficio

## Slide 29
Impiego di macchine da ufficio
Leggere attentamente le istruzioni del costruttore.
Posizionare i video termunali ad altezza corretta ed in modo che sullo schermo non vi siano riflessi di finestre o lampade.
Disporre sul tavolo lo schermo, la tastiera e i fogli in modo che l’elemento più consultato (foglio o vodeo) sia possibilmente di fronte.
Installare le macchine per la riproduzione in luoghi sufficientemente areati.
Evitare che i cavi siano posti disordinatamente e comunque non in zone di passaggio.

## Slide 30
Impiego di macchine da ufficio
Segnalare al personale specializzato l’abrasione o la fessurazione nei cavi di alimentazione evitandone l’uso.
Segnalare al personale specializzato l’abrasione o la fessurazione nei cavi di alimentazione evitandone l’usofino al momento della sostituzione.
Non eseguire modifiche o collegamenti di fortuna alle spine di alimentazione delle macchine né usare prolunghe inadeguate.
Staccare le spine dalle prese, agendo sulle spine stesse e non sul cavo di alimentazione

## Slide 31: La sicurezza negli uffici
Il meccanismo di fissaggio del toner sulla carta opera ad una temperatura molto elevata (potenza di emissione circa 5 MW)
Fare molta attenzione durante qualsiasi
operazione di normale manutenzione o
riparazione
Le scottature possono essere evitate seguendo elementari norme di prudenza