## Slide 1: Il comportamento umano in caso di emergenza
Il panico ed il suo controllo
Il piano di emergenza
L’evacuazione

## Slide 2: Stimoli da incendio
Tendenza all’evacuazione da solo o con altri
Tendenza all’operazione di estinzione o al contenimento dell’incendio
Tendenza a dare l’allarme

## Slide 3: Situazioni
Preallarme: Situazione di pericolo che si ritiene di poter dominare utilizzando i mezzi esistenti sul posto
Allarme: Situazione di pericolo che si ritiene di poter dominare con l’aiuto dei servizi speciali predisposti dall’azienda. (Squadra di emergenza)
Emergenza: Situazione di pericolo che per essere dominata necessita dell’aiuto di forze esterne. (VV.FF CRI)

## Slide 4: Che cos’è il panico ?
E’ la sensazione acuta che sta succedendo qualcosa di spaventoso da cui possiamo essere gravemente danneggiati; esso provoca:
  Accelerazione del battito cardiaco
  Aumento o caduta della pressione arteriosa
  Tremore alle gambe
  Difficoltà di respirazione
  Giramento della testa e vertigini
Queste reazioni del nostro organismo possono paralizzare l’interessato o, al contrario farlo fuggire disordinatamente e senza meta.

## Slide 5: Evento Incendio - Effetti sull’uomo

## Slide 6: Aspetti psicologici nell’emergenza

## Slide 7: Esempio di messaggio in situazione di emergenza
Defluire con la massima calma verso le scale di sicurezza
Scendere con calma le scale aiutando eventualmente chi fosse stato colpito da paura
Non attardarsi a recuperare gli oggetti personali
Non rientrare nei propri uffici ma prendere l’uscita più vicina
Prendersi cura accompagnando eventuali colleghi handicappati, invalidi - gestanti
Allontanarsi dal palazzo
Non usare le auto potrebbero intralciare i mezzi di soccorso

## Slide 8: Piano di emergenza
OBIETTIVI:
Ridurre i pericoli alle persone
Prestare soccorso alle persone
Circoscrivere e contenere l’evento
CARATTERISTICHE:
Precisione
Chiarezza e concisione
Flessibilità
Concretezza
Revisione e aggiornamento

## Slide 9: Piano di emergenza - Fasi di stesura
Definizione procedure operative (preallarme, allarme, emergenza)
Indicazione centro di controllo ed aree operative (centri di coordinamento ed informazione, zone attrezzate)
Individuazione responsabili gestione (gerarchia e definizione dei livelli decisionali)
Costituzione squadre di intervento (personale interno qualificato ed individuato)
Equipaggiamento di emergenza (dispositivi di protezione individuale, mezzi di salvataggio)
Primo soccorso sanitario (locale sanitario, cassetta di pronto soccorso)

## Slide 10
Segnalazioni e comunicazioni (sistemi di trasmissioni e di allarme)
Evacuazione (piano e procedure definite)
Attivazione pubbliche autorità (enti e numeri telefonici, persona incaricata)
Verifica (addestramento, esercitazione, controlli periodici)
Revisione (adeguamenti in caso di innovazioni tecnologiche ed organizzative)
Piano di emergenza - Fasi di stesura

## Slide 11: La conoscenza dell’ambiente di lavoro
Individuare caratteristiche spaziali e distributive dell’edificio (numero piani, numero locali, numero scale e ascensori con l’impiego di planimetrie aggiornate)
Indicazione sulle planimetrie dei luoghi in cui si possono verificare situazioni di pericolo
Strutture e impianti di sicurezza (scale e uscite verso l’esterno, luoghi sicuri, estintori, idranti ecc..)
Informazioni sul numero degli occupati e la loro tipologia

## Slide 12: Eventi che potrebbero richiedere l’evacuazione
CAUSE INTERNE:
Incendi
Esplosioni
CAUSE ESTERNE:
Incendi
Terremoto
Crolli
Inquinamento

## Slide 13: Operazioni da compiere
Affissione ai piani di planimetrie con l’indicazione dei locali, dei percorsi da seguire, delle scale d’emergenza, della distribuzione degli idranti e degli estintori
Affissione in ogni locale della planimetria di piano con indicato il percorso per raggiungere l’uscita di emergenza assegnata e delle istruzioni di sicurezza
Eliminazione di ostacoli che possono intralciare l’esodo
Distribuzione lampade portatili da alcuni operatori
Controllo segnaletica di sicurezza per una rapida individuazione
Individuazione aree esterne come punti di raccolta segnalati

## Slide 14: Predisposizione e incarichi
Designazione nominativa:
Chi decide l’ordine di evacuazione
Chi e come diffonde l’ordine di evacuazione
Chi controlla le operazioni di evacuazioni
Chi telefona al 115, 113, 112 o 118
Chi interrompe l’erogazione dell’energia elettrica, gas e il funzionamento delle centrali termiche
Chi controlla l’efficienza dei sistemi antincendio
Chi verifica la praticabilità del sistema d’esodo

## Slide 15: Predisposizione e incarichi
In ogni locale con presenza contemporanea di più lavoratori o di pubblico, occorre affidare le seguenti mansioni ai lavoratori:
Chi ha il compito di aprire le porte e guidare i lavoratori e il pubblico verso la zona di raccolta
Chi esce per ultimo chiudendo la porta dopo aver controllato che nessuno sia rimasto dentro
Chi aiuta i disabili a raggiungere il punto di raccolta
Assegnazione degli incarichi

## Slide 16: Esempio di chiamata di soccorso
Per effettuare una chiamata di soccorso è indispensabile conoscere i numeri telefonici dei vari organismi preposti. Solo alcuni numeri sono validi in tutta Italia, altri cambiano a seconda del luogo per cui è importante avere anche questi.
L’efficacia di una chiamata di soccorso dipende soprattutto dalle informazioni che questa contiene e che possono permettere ai soccorritori di intervenire nel modo più idoneo. Di seguito le cose fondamentali da comunicare: -Descrizione del tipo di incidente -Entità dell’incidente -Via, numero civico, città, località, indicazioni sul percorso da seguire per raggiungere il luogo dell’incidente -Presenza di feriti e numero

## Slide 17
SCHEMA DA TENERE IN EVIDENZA

## Slide 18: I lavoratori dovranno:
Interrompere la attività lavorative
Mantenere la calma
Tralasciare il recupero oggetti personali
Seguire le procedure di sicurezza

## Slide 19: Datore di lavoro o responsabile delegato dovranno vigilare sulla corretta attuazione:
Controllo giornaliero della praticabilità delle vie d’esodo da effettuare prima dell’inizio delle attività lavorative
Eliminazione dei materiali infiammabili in locali non consentiti
Divieto di sosta per gli autoveicoli che creino impedimenti nelle vie d’esodo verso l’esterno
Addestramento periodico all’uso corretto di estintori ed altre attrezzature antincendio
Funzionalità e manutenzione dei dispositivi di allarme, mezzi antincendio, etc.
Registro di verifica della sicurezza antincendio

## Slide 20: Responsabili di settore dovranno:
Informare adeguatamente il personale dipendente sull’osservanza delle procedure previste dal piano di emergenza
Intervenire immediatamente nelle situazioni che dovessero determinare condizioni di panico
Controllare in caso di emergenza che ciascun dipendente svolga correttamente il compito affidato
Portare con se il registro delle assenze per la verifica del personale nel punto di raccolta
Comunicare al coordinatore dell’evacuazione eventuali dispersi o feriti

## Slide 21: Scheda attrezzatura di emergenza

## Slide 22: D.P.R. 8/6/82 n.524: Segnaletica di sicurezza

## Slide 23: Esempi di procedure: operatore VV.F. aziendale in servizio presso la centrale di controllo e nel centralino telefonico dell’attività
Procedura ALLARME
Invia i VV.F. aziendali con radiotelefono (ore...)
Annota l’orario di allarme (ore...)
Disattiva la chiamata automatica dei VV.F.
Allerta il responsabile della sicurezza con radiotelefono o cerca-persone (ore...)
Invia i volontari di piano (ore...)

## Slide 24: Esempi di procedure: operatore VV.F. aziendale in servizio presso la centrale di controllo e nel centralino telefonico dell’attività
CASO A - Falso allarme
Avvisa il responsabile della sicurezza del falso allarme (ore ....)
Annota il nominativo e la funzione della persona che gli ha comunicato il cessato allarme
CASO B - I VV.F. AZ trovano l’incendio
Chiama i vigili del fuoco (ore...)
Informa il responsabile della sicurezza (ore...)
Invia i componenti della squadra antincendio (ore...)
Informa il Direttore dell’attività

## Slide 25: Esempi di procedure: operatore VV.F. aziendale in servizio presso la centrale di controllo e nel centralino telefonico dell’attività
INCENDIO SPENTO
Chiama nuovamente i Vigili del Fuoco e li informa che l’incendio è spento (ore...)
Informa tramite gli altoparlanti di piano gli occupanti del piano stesso e li invita a dirigersi con calma verso le uscite (ore...)
Informa il Direttore dell’attività (ore...)

## Slide 26: Esempi di procedure: operatore VV.F. aziendale in servizio presso la centrale di controllo e nel centralino telefonico dell’attività
CASO C - I VV.F. AZ trovano l’incendio
Chiama i Vigili del Fuoco (ore...)
Informa il Responsabile della Sicurezza (ore...)
Invia i componenti della squadra antincendio (ore...)
Informa il Direttore dell’attività

## Slide 27: Esempi di procedure: operatore VV.F. aziendale in servizio presso la centrale di controllo e nel centralino telefonico dell’attività
INCENDIO NON SPENTO
Informa tramite gli altoparlanti di piano gli occupanti del piano stesso e li invita a dirigersi con calma verso le uscite (ore..)
Chiama l'idraulico di servizio (ore...)
Chiama l’elettricista di servizio (ore...)
Chiama le guardie giurate (ore...)
Chiama l’addetto alla centrale termica (ore...)
Chiama l’ascensorista (ore...)
Attende l’arrivo dei VV.F. (ore..) ai quali consegna i disegni del fabbricato, da le necessarie spiegazioni e li accompagna nel luogo del sinistro

## Slide 28: Esempi pratici: Procedure di intervento
Fermare gli impianti o gli apparecchi di ventilazione e condizionamento: si toglie in tal modo un notevole apporto d’aria atta ad alimentare l’incendio e si impedisce l’immissione dei gas e vapori infiammabili e tossici provocati dalla combustione in locali non raggiunti dalle fiamme

## Slide 29: Esempi pratici: Procedure di intervento
Allontanare dalla zona della combustione i materiali combustibili: in tal modo si potrà circoscrivere l’incendio o per lo meno ritardare la sua propagazione.

## Slide 30: Esempi pratici: Procedure di intervento
Azionare gli eventuali impianti fissi di spegnimento previa evacuazione degli ambienti occupati da personale